[image: image1.jpg]74316 / 1/ 04092916

SEFUL INSPECTORATULUI
Chestox dg litie
ISPI1

CAIET DE SARCINI

I. DATE DE IDENTIFICARE
Beneficiarul lucrarii: INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES
Amplasament: Strada Victoriei. nr. 60, Pitesti, Arges.

Obiectul lucrarilor: Reparatii casa scarii C.R.A.P.

2. MODUL DE INTOCMIRE A DEVIZELOR OFERTA

La incadrarea lucrarilor se vor folosit indicatoarele de norme de deviz seria 1981. revizuite
si completate la nivelul anului 1999 si 2002 pentru acele categorii de lucréri pentru care se pot
utiliza articole de deviz concrete.

in cadrul antemasuratorilor se regasesc si categorii de lucrdri pentru care nu se pot utiliza
articole de deviz. Pentru aceste categorii de lucrari ofertantii au deplina libertate de a incadra aceste
lucrari in articole cu respectarea cerintelor impuse prin descrierea lucrarilor astfel incat fiecare ofertant
sd-si evalueze costurile necesare.

Devizele oferta se vor intocmi pe categorii de lucrari (conform listelor cu cantitati de lucrari-
antemasuratori) si vor cuprinde si extrasele de resurse (materiale, manopera, utilaje si transport).

Toate ofertele in care se propune un termen de finalizare al lucrarilor care depaseste termenul
impus de autoritatea contractantd, sau nu respecta cerintele caietului de sarcini vor fi considerate
neconforme cu cerintele documentatiei de atribuire, in baza art. 36 si art. 37 din H.G.R. 925/2006.

Garantia lucrarilor : minim 24 luni de la terminarea lucririlor.

Termenul de finalizare a lucrarilor: 15 zile lucratoare de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor.




[image: image2.jpg]3.

DESCRIEREA LUCRARILOR :

Pentru asigurarea conditiilor optime din cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva
se impune executarea urmatoarelor lucrari:

Nr. Denumire lucrare Specificatii UM | Cantitate
Gt . i
Is Scoaler_e grefie existenta pe mp | 17
trepte si plinta
2. | Turnat trepte peste cele | - Se vor turna 22 trepte din care ultimele
| existente. 4 trepte vor avea forma circulard ; buc 22
- Necesar beton mc 3
- Armdtura din fier beton ©10 ml 200
- Scandura pentru cofraj me 0.6
- Sérma pentru legat armatura | kg 1,5 |
3 Plaf:at trepte  cu  gresie - 17 |
antialunecare | |
4. | Montat plinta din gresie ml 15 |
5. | Scoatere tencuieli si vopsea | 30 mp lavabild/25 mp vopsea in ulei i 55 |
existenta B |
6. | Tencuit pereti si tavan mp 5|
7. | Vopsea lavabila Culoare alba mp 55 ]
8. | Montat méana curenta ml [

NOTA:

in cadrul antemasuritorilor se pot regasi si categorii de lucrari pentru care nu s-au putut
utiliza articole de deviz. Pentru aceste categorii de lucrdri, ofertantii au deplina libertate de a le
incadra in articole de deviz. cu respectarea cerintelor impuse prin descrierea lucrérilor, astfel incat,
fiecare ofertant sa-si evalueze costurile necesare.

IMPORTANT :

Pentru clarificari amplasamentul poate fi vizitat intre orele 08.00-15.00. persoana de contact
— Insp. pr. Neamu Madalin Costel, tel 0728.391.064;
Materialele sus mentionate vor fi achizitionate si montate de catre firma executanta.
REGLEMENTARI TEHNICE
Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii:

HGR 273 / 1994 — Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii:
HGR 272/ 1994 — Regulament privind controlul calitatii in constructii:

Legea 319 /2006 — Legea securit

ii $i sanatatii in munca:

Legea 307 / 2006 — Privind apararea impotriva incendiilor:

Norme  Generale de

M.A.Lnr.163/28.02.2007;
(C56-85 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiile
aferente.

INCADRAREA IN NORMATIVE

in executie se vor respecta toate normele legale in vigoare pentru acest gen de lucrdri
Regulamentul privind “Protectia §i igiena muncii in constructii :

nr.9/N/15.03.1993".

Apdrare

impotriva  Incendiilor, ~ aprobate

cu

Ordinul

elaborat de M.L.P.A.T. cu ordinul




[image: image3.jpg]Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de zidarie, montaj, prefabricate si finisaje in
constructii (Culegere de norme a Inspectoratului pentru protectia muncii din Ministerul Apararii
Nationale — vol. 6 / 1999).

Normativul de siguranta la foc a constructiilor — P 118 / 1999 claborat I.C.P.T. S.A. si avizat de
M.L.P.A.T.

Legea protectiei mediului nr. 137 / 1995 si Ordinul nr. 125 / 1996 ale Agentici de Protectia
Mediului privind masurile luate la dimensionarea si exploatarea spatiilor care pot fi sursa de poluare
a factorilor de mediu.

LA EXECUTAREA LUCRARILOR SE VOR RESPECTA URMATOARELE
PREVEDERI LEGALE
N.E.001-1996 - Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri;
GT 041-2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor;
GP 065-2001 - Ghid privind proiectarea si executia lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase
la acoperisurile de beton;
GP 112-04 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor din membrane
polimerice;
C3-1976 - Normativ pentru executarea lucrdrilor de zugraveli si vopsitorii
Norme generale de protectie contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si
instalatiilor, aprobate prin Decretul nr.290/1977;
Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului-
indicativ P118-83:
Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora-indicativ C300-94, aprobate cu ordinul M.L.P.A.T nr.20/N/1994;
Norme republicane de protectie a muncii aprobate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii
nr.60/1975 si 34/1975 cu modificarile conform Ordinelor nr.39/1977 si 110/1977;
Regulament  privind  protectia si igiena muncii in constructii aprobate cu  Ordinul
M.L.P.A.T.nr.9/1993;
Legea nr.96/1996 privind protectia muncii:
Dispozitia generald de ordine interioard privind prevenirea si stingerea incendiilor D.G.P.S.I. 001-
aprobata in ordinul M.I.Nr.1023/1999;
Instructiuni proprii de sanatate si securitate a muncii privind lucrul la indltime:

intocmit,
lnspeclm pr. de polifie
NEAMU MAD/\LIN COSTEL

_Z //-%





